- 北京信息科技大学科研技术设备更新项目-微惯性器件与系统科研设备购置公开招标公告

## 一、项目基本情况

1.项目编号：2410-HXTC-IC1652

2.项目名称：北京信息科技大学科研技术设备更新项目-微惯性器件与系统科研设备购置

3.项目预算金额：2850.80万元、01包最高限价：1170.00万元，02包最高限价：245.00万元，03包最高限价：1435.80万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 标的预算金额（万元） | 标的最高限价（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 惯性测试与运动姿态仿真平台 | 1170.00 | 690.00 | 690.00 | 1套 | ①三轴台负载：不小于Φ200mm×600mm，不小于25Kg； …… 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 惯性器件及导航系统全温度场动态测试平台 |  | 480.00 | 480.00 | 1套 | ①转动轴：三轴； …… 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
| 02 | 微系统器件与装备疲劳应力测试系统 | 245.00 | 110.00 | 110.00 | 1套 | ①额定正弦推力：≥60kN (6000kgf)； …… 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 大过载强应力释放系统 |  | 80.00 | 80.00 | 1套 | ①响应板尺寸：≥400mm×400mm； …… 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 快温变大容量温度冲击试验箱 |  | 55.00 | 55.00 | 1套 | ①制冷方式：单压缩机制冷系统； …… 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
| 03 | 微流控晶圆加工键合机 | 1435.80 | 145.00 | 145.00 | 1套 | ①焊线范围：X：0～56mm，Y：0～80mm； …… 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | SoC大规模集成电路测试系统 |  | 185.00 | 185.00 | 1套 | ①通道测试频率：400MHz～800MHz； …… 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 非接触式光学台阶仪 |  | 210.00 | 210.00 | 1套 | ①倾斜调制范围：≥±6°； …… 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 多波段探测模拟标定系统 |  | 420.00 | 420.00 | 1套 | ①行程：X/Y轴≥150mm，Z轴≥15mm； …… 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 多波段多源探测光轴标校系统 |  | 208.00 | 208.00 | 1套 | ①焦距：优于100mm～3000mm； …… 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 谐振陀螺敏感结构动态结构分析仪 |  | 172.80 | 172.80 | 1套 | ①工作距离：0.125m～100m，频率测量范围：1Hz～100kHz； …… 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 集群无人机系统（升级）平台 |  | 10.00 | 10.00 | 1套 | ①续航时间：空机不小于10分钟； …… 具体技术需求详见第五章采购需求。 |
|  | 车辆姿态控制设计与验证试验平台 |  | 85.00 | 85.00 | 1套 | ①防护等级：不低于IP65； …… 具体技术需求详见第五章采购需求。 |

5.合同履行期限：签订合同后2个月内交付，并安装调试完成；交货时应同时提交货物的产品合格证书、保修单、使用说明书等随附单证。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：近三年内，本项目投标文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年11月7日至2024年11月14日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年11月28日09点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦四层第三会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为/万元。

3. 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式

请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA认证证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，

在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京信息科技大学

地    址：北京市昌平区太行路55号

联系方式：刘老师，010-80187236

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室

联系方式：赵洁、刘京、王思晨、曹文君、闫文娟、吉国侠、修海龙、成歌、吴众为、陈博维、姬小雪、孙银英、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、孙佳, 010-63989602、010-63969957

3.项目联系方式

项目联系人：赵洁、刘京

电      话：010-63989602，010-63969957

北京宏信天诚国际招标有限公司

2024年11月7日