- 采购需求

# 一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务云基础服务（资源）和政务云相关服务 | 1 | 项 |  |

# 二、项目背景或简况

为贯彻落实北京市经济和信息化局关于印发《北京市市级政务云管理办法的通知》（京经信委函（2019）150 号）文件的要求，采购人新建信息系统文化遗产管理与研究、公众服务、一馆多址综合办公、安全运行管控、综合运维管理五大系统及其他信息化应用自 2025年起迁入市政务云。信息系统情况如下：

1、文化遗产管理与研究

建立藏品数字化档案，实现藏品的全过程动态管理；构建展览资源库，提升办

展文物解读的内涵；建立展陈项目管理信息化流程，实现项目的动态化协同管理；

实现文物保护修复数字化管理，加强藏品预防性保护；构建藏品大数据体系，实现

跨部门共享与交互；形成数字人文资源库，支撑人文研究管理。

2、公众服务

新建公众服务系统，统筹线上线下公共服务管理。现场观众服务，在满足预约、

票务、接待等需求的基础上，结合数据挖掘分析技术，利用观众数字画像技术和主

动推送机制，提供智能化、精细化、互动化的导览服务；线上观众服务，对本馆原

有的“应用门户系统”服务升级，利用“京通小程序”打造移动端多馆统一的公众

服务入口，提供信息推送、知识拓展和相关服务，在更广阔的时空范围为观众提供

延展服务。

- 一馆多址综合办公

行政办公是维持博物馆正常运转的保障，北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）将构建基于“一馆多址”畅通的、一体化的综合办公体系。通过统一的用户管理机制，满足各分支机构、各部门、各类服务对象行政办公和协调联动的基本需求，满足以运营管理为核心，以行政事务、公共事务、公文流转为主线的办公需求，提供流程管理、人力资源、财务资产管理、移动办公等应用服务。

采用成品软件+定制开发的模式建设一馆多址综合办公系统，协同办公、移动办公、固定资产管理、人力资源管理、财务管理、档案管理、图书资料管理系统功能实现以成品软件为主，库房管理、餐饮管理、科研管理、运营规划管理、学术文献统一检索服务、学术出版内审管理及馆内统一信息门户以定制开发为主。

- 安全运行管控

综合管控视频监控、出入控制（门禁）及一卡通、入侵报警、巡更、停车场管

理、照明控制、防爆安全检查、访客登记、不间断电源、空调、机房动力环境监控

等安全系统，通过监测-预警-核实-处置一体化设计，自动研判监测区的人群聚集风险等级，分级预警，智能关联“人员、设施和预案”，实现数字化、智能化、可视

化的全时空视频融合监控与应急管理，支撑“一馆多址”安全综合指挥调度，提高

博物馆的安全防护能力、宏观驾驭治安局势和处置突发事件的能力。

5、综合运维管理

以 3D 可视化/BIM 平台方式以空间为单位对展厅进行综合管理模式，实现展

厅陈列设计阶段的模拟布展功能；对博物馆公共区域的主要多媒体设备及内容、灯

光、环境进行集中管理和控制，实现集成控制；建立完善的物业设施台账，实现设

备设施运行过程管理、运行数据记录，故障管理、维护管理、现场巡检管理、保修

管理、报废管理；对信息化基础设备、应用系统和数据等各类软硬件资源的管理、

运行维护、统计分析，并对管理、维护、统计结果进行统一展现，全面提高资源综

合利用率，实现全网设备集中监控、集中展现、集中维护、集中考核统计；围绕“数

字孪生”核心理念，结合视频监控、楼宇管理等系统需求，通过三维建模，实现场

景全方位管控以及虚实联动；通过大量数据汇聚、挖掘、分析，利用数据可视化形

式展示、统计运营与运维等重要数据，以数据总览和实时监测方式实现“一张图”

统揽整个博物馆运营状态。

# 三、技术参数要求

投标人按照采购人的有关规定及要求，提供对北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）的政务云基础和扩展服务。具体服务内容如下：

- 政务云基础服务

| 服务子类 | 服务项 | 计价单位 | 报价单位 | 数量 | 服务期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x86平台云主机服务 | vCPU（主频不低于 2.4GHz） | 1CPU | 元/月 | 1020 | 12 |
|  | 内存 | 1GB | 元/月 | 3088 | 12 |
| 图形图像计算服务 | GPU显存不低于16G，最大单精度浮点计算能力不低于7TFLOPS，最大双精度浮点计算能0.2TFLOPS | 1GPU | 元/月 | 2 | 12 |
| 普通性能存储 | 普通存储（单盘技术指标:单盘 IOPS1000-3000） | 1GB | 元/月 | 296448 | 12 |
| 高性能存储 | 高性能存储（单盘技术指标：单盘IOPS 3000-20000） | 1GB | 元/月 | 7600 | 12 |
| 本地备份服务 | 本地备份服务 | 1GB | 元/月 | 20480 | 12 |
| 互联网链路服务 | 互联网链路带宽 | 1Mb | 元/月 | 1000 | 12 |
|  | 互联网 IP 地址租用服务、并提供备案服务 | 1IP | 元/月 | 10 | 12 |
| 主机负载均衡服务 | 主机负载均衡服务 | 1IP（内网） | 元/月 | 8 | 12 |
| 远程接入服务 | 远程接入服务 | 1账号 | 元/月 | 2 | 12 |
| WAF防护 | web应用防火墙服务 | 1IP（互联网） | 元/月 | 10 | 12 |
| VPN服务 | SSL VPN接入 | 1套 | 元/月 | 4 | 12 |
| 特定云主机深度监控及运维保障服务 （7*24小时值守） | 7*24小时深度监测云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置等内容 | 1主机 | 元/月 | 87 | 12 |

- 政务云扩展服务

| 服务类别 | 服务子类 | 服务项 | 计价单位 | 报价单位 | 数量 | 服务期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础软件支撑服务 | 商用操作系统套餐 | Windows Server 套餐：Windows Server 租用、安装及维护。 | 1套 | 元/月 | 2 | 12 |
| 安全服务 | 云端抗DDOS服务 | 云端抗DDOS服务 | 1站点 | 元/月 | 10 | 12 |
|  | 主机杀毒服务 | 主机杀毒服务 | 1台 | 元/月 | 87 | 12 |
|  | 主机防护 | 主机防护 | 1月 | 元/月 | 87 | 12 |
|  | 主机安全加固 | 主机安全加固 | 1台 | 元/月 | 87 | 12 |
|  | 网页防篡改服务 | 网页防篡改服务 | 1月 | 元/月 | 10 | 12 |
| 安全检测监测、审计服务 | 主机漏洞扫描 | 主机漏洞扫描 | 1次 | 元/月 | 87 | 12 |
|  | 主机日志审计服务 | 主机日志审计服务 | 1次 | 元/月 | 87 | 12 |
|  | 数据库审计服务 | 数据库审计服务 | 1次 | 元/月 | 6 | 12 |
| 其他服务 | CDN加速 | 提供内容加速及视频加速服务 | 1月 | 元/月 | 20000GB | 12 |

# 四、云平台合规要求

1.政务云平台审查合规要求

投标人提供的政务云平台，应当符合相关法规政策要求，政务云平台应当通过中央网信办网络安全审查，并提供有效的通过中央网信办云计算服务安全评估的证明材料。

2.政务云平台等保合规要求

投标人提供的政务云平台，应当符合相关法规政策要求，政务云平台应当通过等保三级备案并定期进行评测，并提供公安机关出具的有效的网络安全等级保护第三级备案证明复印件及自 2023 年1月1日至递交投标文件截止时间的等保测评报告关键页复印件。

3.政务云平台密码合规要求

投标人提供的政务云平台，应当符合相关法规政策要求，政务云平台应当通过级别为三级的商用密码应用安全性评估，并提供自 2023年1月1日至递交投标文件截止时间的由国家密码管理局指定的密评机构出具的云平台商用密码应用安全性评估报告，评估结果符合密评第三级信息系统要求。

# 五、服务内容与服务标准

# （一）云主机服务

1.1 服务内容

按照采购人的具体需求，提供云主机服务，包括x86 平台云主机服务，按需求对 CPU 及内存进行动态调整，实现合理的计算资源配置。在提供政务云主机的服务过程中做好与采购人和对应项目应用开发厂商的协调沟通工作。

1.2服务标准

1.2.1云主机应实现物理机的全部功能，如具有 CPU、存储、内存、网卡等资源，可以指定单独的 IP 地址、MAC 地址等；

1.2.2支持存储裸设备映射（RDM），可以将存储设备上的 LUN 直接映射给虚拟机使用，并且支持SCSI 指令使用透传模式或者非透传模式；

1.2.3云主机提供基于 GPU 图形图像计算服务；

1.2.4应满足云主机之间、CPU 之间隔离保护要求；

1.2.5支持资源的动态调整，根据业务的负载情况实现业务系统虚拟机的动态扩展和回收，支持手动和自动方式， 自动方式可基于主机的 CPU、内存、磁盘 IO、网络流量等性能参数阈值进行动态调度；

1.2.6支持在线进行虚拟化软件版本升级，不同版本之间可以相互兼容；

1.2.7支持异构虚拟化能力，如 KVM、PowerVM 等多种虚拟化技术；

1.2.8云主机出现故障时，支持自动重启或者迁移，保障业务连续性；

1.2.9支持虚拟机热迁移，可在不同代 CPU 资源池中进行虚拟机热迁移；

1.2.10云计算资源性能要求包括但不限于如下：

1.2.10.1服务器 CPU 主频应不低于 2.4GHz；

1.2.10.2投标人需根据采购需求，提供图形图像计算服务，GPU显存不低于16G，最大单精度浮点计算能力不低于7TFLOPS，最大双精度浮点计算能力0.2TFLOPS。

1.2.10.3可用性不低于99.99%；

# （二）存储服务

2.1 服务内容

按照采购人的具体需求，提供存储服务，包括：普通性能存储、高性能存储、静态存储和本地备份服务，实现合理的存储资源配置。在提供政务云存储的服务过程中需做好采购人和对应项目应用开发厂商的协调沟通工作。

2.2 服务标准

2.2.1 支持结构化数据、半结构化数据和非结构化数据等多种数据类型存储；

2.2.2 支持块存储、对象存储、文件存储等多种存储方法，满足数据备份、视频存储等不同应用场景使用要求；

2.2.3 支持存储资源扩展能力，例如：PB 级扩展；

2.2.4 支持磁盘容错技术，如磁盘故障后节点的自动平衡和重构、硬盘故障检测和处理、集群节点出现单盘故障时不影响业务运行等；

2.2.5 支持加密存储，使用的密码算法应符合法律、法规的规定和密码相关国家标准、行业标准的有关要求；

2.2.6 存储资源性能要求包括但不限于如下：

2.2.6.1 支持高可靠性，可靠性不低于99%；

2.2.6.2 投标人需根据采购需求，提供单盘IPOS 1000-3000的普通性能存储服务、单盘IPOS 3000-20000的高性能存储服务。按照采购人要求对存储空间和配置进行动态调整。

# （三）网络服务

3.1 服务内容

3.1.1 提供互联网链路带宽服务、互联网 IP 地址租用服务，并提供相应的网络域名备案服务，配合应用开发厂商提供网络策略配置服务。

3.1.2 主机负载均衡服务，通过云管理平台实现针每租户按需自动分配负载均衡服务的能力。

3.1.3 远程接入服务，提供互联网远程接入服务，每个账号结合身份验证接入堡垒机维护应用系统。

3.1.4 VPN 服务，含 SSL VPN 接入与 IPSec VPN 接入服务。

3.2 服务标准

网络系统提供稳定的数据传输能力，一般要求如下：

3.2.1 具备多运营商网络接入服务的能力；

3.2.2 数据中心组网架构设计可采用大二层网络架构，支持云主机无障碍动态迁移；

3.2.3 应采用集群部署网络控制，以保障升级时业务不中断；

3.2.4 应实现自动化动态网络资源调配和隔离，支持与互联网、电子政务外网及行业部门专网的连接；

3.2.5 支持 IPv6 地址分配，满足业务系统 IPv6 要求；

3.2.6 具备边界防火墙和 VPC 防火墙隔离能力，分别针对不同的流量进行安全策略防护与配置；

3.2.7 具备高可用虚拟 IP 能力，在集群或主备场景下，云主机可绑定高可用虚拟 IP，达到高可用访问效果；

3.2.8 采用双活网络架构，降低单点故障带来的稳定风险；为入云系统划分安全区域，合理制定访问规则。

3.2.9 网络系统性能要求包括但不限于如下：

3.2.9.1 云内骨干线路带宽不低于 1Gb/s；

3.2.9.2 服务器业务带宽不低于 1Gb/s；

3.2.9.3 平均可用性不低于 99%。

3.2.10 远程接入服务支持基于 IP/IP 段、用户/用户组、资产/资产组、协议、危险级别等组合策略进行访问控制，对于不合法的行为予以阻断；可基于运维账号的登陆时间和资产登陆时间进行访问控制；可基于运维操作命令进行访问控制；可基于主机、用户、IP 地址控制审计日志的访问权限；

3.2.11 SSL VPN 接入须实现 Web 接入，TCP 接入，IP 接入等多种方式，能够 记录完整的用户访问日志；支持基于用户身份的管理，实现不同身份的用户拥有不同的命令执行权限，并且支持用户视图分级，对于不同级别的用户赋予不同的管理配置权限；可以根据请求报文的目的 IP 地址和目的端口号、源 IP 地址和源端口号进行过滤；采用通过商用密码产品认证的 SSL VPN 产品。

3.2.12 IPSec VPN 接入须可采用手工配置或自动配置的方式实现 IPSecVPN 隧道的建立，支持对 IKE 策略、IPSec 策略配置及对 VPN 服务、IPSec 站点连接的申请并提供状态监控，能够记录完整的用户访问日志；实现 IPsec 抗重放检测功能、反向路由注入功能，支持 IPv6 协议；采用通过商用密码产品认证的 IPSEC VPN 产品。

3.2.13 供应商应强化远程运维管理，因业务确需通过互联网远程运维的，应当采取安全管控措施，向采购提供安全管控方案。重要保障时期避免通过互联网远程运维。

# （四）基础软件支撑服务

4.1 服务内容

按照采购人的有关管理规定及具体需求，提供商用操作系统、开源操作系统、国产商用应用中间件、开源应用中间件、商用数据库、开源数据库等软件支撑服务。

4.2 服务标准

4.2.1 商用操作系统套餐

提供商业操作系统服务，主要内容包括操作系统的安装部署和各种故障处理。

4.2.2 开源操作系统套餐

提供开源操作系统服务，支持CentOS、Ubuntu 等 Linux 操作系统的各种版本，并提供操作系统的安装部署和各种故障处理。

4.2.3 国产商用应用中间件套餐

提供国产商用中间件服务，，并提供中间件的安装部署以及各种故障处理和日常维护。

4.2.4 开源应用中间件套餐

提供开源中间件服务，支持Tomcat等中间件的各种版本，并提供中间件的安装部署和各种故障处理和日常维护

4.2.5 商用数据库套餐

提供国产商用数据库服务，支持 3 种及以上国产数据库单机和集群，提供数据库的安装部署和各种故障处理及日常维护。

4.2.6 开源数据库套餐

提供开源数据库服务，支持 MYSQL 数据库的最新版本，提供数据库的安装部署和各种故障处理及配置优化，提供数据库日常维护。

# （五）资源调度服务

5.1 服务内容

5.1.1 提供以容器为核心的容器管理服务，为容器化的应用提供高效部署、资源调度、服务发现等一系列完整功能：

5.1.1.1 具备资源管理能力；

5.1.1.2 具备多集群管理能力；

5.1.1.3 具备多租户管理能力；

5.1.1.4 具备运维系统、监控系统等基本功能；

5.1.1.5 具备自动清理闲置容器镜像能力，并可自定义最大保留时长；

5.1.1.6 通过升级检查后，支持自动化低版本容器管理平台向高版本升级，通过升级检查后，可进行全自动化。

5.1.2 弹性伸缩

5.1.2.1 提供以容器为核心的动态伸缩功能；

5.1.2.2 提供资源分配与调度功能，包括统计资源利用率，并能够按照策略动态分配资源；

5.1.2.3 提供动态迁移功能，包括伸缩迁移、故障迁移等功能

5.2 服务标准

按照采购人的具体需求，提供资源调度服务，投标人应具备以下能力：

5.2.1 投标人应对自身云资源池容量进行管理，对资源总量（计算、存储、带宽）及已分配资源、未分配资源进行监控，当平台某资源的已分配量超过该资源总量 80%时，须承诺实现5 个自然日快速扩容。

5.2.2 投标人需要保障基础设施资源可扩展性，满足所有用户需求，能够在多租户网络流量条件下，对用户网络流量进行识别并进行精细化管理。

5.2.3 投标人应具备资源动态调整机制，根据业务系统运行情况进行资源的动态调整，并承诺短期内提供云资源扩展服务（不超过原有资源的 20%）。

5.2.4 投标人应按内存不复用方式分配云资源。

# （六）安全服务

6.1 服务内容

安全是政务云的红线，应按照网络安全等级保护、关键信息基础设施保护、个人信息保护及数据安全保护等要求建设安全技术防护体系和安全管理体系，加强数据的安全管理，采用分级方式进行重点数据保护，防止重要或敏感数据泄露或被滥用，并建立应急处置体系，强化各领域平台安全管控，在深化数据融合应用的同时保障安全。安全服务主要内容包含：

6.1.1 WAF 防护服务

按照采购人的具体需求，提供互联网 WAF 防护服务，保证用户对已知安全隐患进行防护，实时升级漏洞补丁，配置防护策略，起到前端防护作用。

6.1.2 云端抗 DDOS 服务

按照采购人的具体需求，根据流量提供云端抗 DDOS 服务（攻击流量在至少20G），为云内应用系统抵御大流量分布式拒绝服务攻击。在提供服务的过程中需做好与采购人和对应项目的应用开发厂商的协调沟通工作。

6.1.3 主机杀毒服务

为至少87台主机提供主机杀毒服务，对云主机进行定期的病毒查杀，实施杀毒软件集中控制。

6.1.6 主机安全加固

为至少87台主机提供主机安全加固服务，针对预警自查、漏洞扫描或等级测评结果对操作系统进行安全加固，用以解决等级测评结果中所显示的漏洞。

6.1.7 网页防篡改服务

按照采购人的具体需求，提供网页防篡改服务。通过防篡改软件对用户页面进行实时防护，减少用户页面被恶意篡改的可能性。

6.1.8 主机防护服务

为至少87台主机提供符合等保三级要求的主机权限管理及安全防护。可对主机系统安全涉及的控制点形成立体防护。

6.1.9 主机漏洞扫描

基于漏洞数据库，通过扫描等手段对主机安全脆弱性进行检测。

6.1.10 网站安全管理服务

按照采购人的有关管理规定及具体需求，提供网站安全管理服务。

6.1.11 数据库审计服务

按照采购人的需求，为至少6套数据库实例提供数据库审计服务，对访问数据库服务器的行为进行全方位审计。

6.1.12 扩展服务

投标人提供的网站安全防护能力包括但不限于以上所有内容，根据采购人需求适当增加防护手段。

6.2 服务标准

6.2.1 投标人所投云平台具备完备的安全防护体系和安全防护设备，具有成熟的安全运维方案，应保证各业务应用系统的支撑环境，包括但不限于服务器、 网 络 、 存 储 以 及 相关 物 理 环 境 ， 应 能 满 足 不 低于 网 络 安 全 等 级 保 护 （GB/T22239-2019）第三级要求，并积极配合采购人根据各业务系统具体等保需求，开展相应等保评估、检查、整改等工作。

6.2.2 投标人需利用监控系统或人工对机房环境、硬件设备及应用系统的运行情况进行 7*24 小时的不间断巡检监控，及时发现安全隐患，通知相关人员及时处理，并形成监控报告。每周反馈日志审计和数据库审计报告，进行总结分析。

6.2.3 投标人需纳入行业监管部门网络安全保障整体工作体系，在涉及重保、安全事件、威胁情报等方面，配合安全服务商开展研判、处置、分析等工作。

6.2.4 投标人承担云平台数据防篡改、防丢失的安全责任。业务数据未经采购人同意，不得离开云机房。投标人未经允许不得对云平台上的任何数据进行非法截取、加工、分析处理或提供给第三方机构。投标人在未经过用户邮件、书面 材料确认前提下，不能查看、修改、拷贝用户业务系统文件和数据；各业务系统、数据归属于采购人，投标人无权支配。

6.2.5 投标人需保证安全技术服务能力不低于所承载的信息系统的最高级别，并通过 GB/T 22239 相应等级的测评；符合 GB/T 34080.1，GB/T 34080.2，GB/T34080.3，GB/T34080.4 中的规定；通过商用密码应用安全性评估，商用密码应用安全性评估参考 GB/T 39786-2021 中相应等级规定；保障其上的租户安全、容器安全、云主机安全、业务安全和数据安全；

6.2.6 投标人应坚持制度和技术并重，建立健全网络和数据安全管理制度，落实网络和数据安全管理要求。采取相应技术措施，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止数据泄露或者被窃取、篡改、破坏。

6.2.7 对于关键信息基础设施，应当落实网络安全审查要求，采购网络产品和服务的，应当预判该产品和服务投入使用后可能带来的国家安全风险，确保采购安全可信的网络产品和服务。影响或者可能影响国家安全的，应当申报网络安全审查。

6.2.8 定期开展数据安全风险评估，发现数据安全隐患风险时，应当及时整改加固，采取必要的安全保护措施，防范数据安全风险。

6.2.9 投标人应明确接触网络和信息系统、数据时的申请及审批流程，做好实名登记、权限控制、保密协议签署等管理。

6.2.10 在服务期内，承载政务云平台的软硬件应在原厂维保期限内。

# （七）运维服务

7.1 服务内容

7.1.1 负责机房环境资源、云平台硬件资产、虚拟化资产的管理工作；

7.1.2 信息系统入云、上线、变更、退出等各阶段的备案与信息变更等工作；

7.1.3 执行云平台变更申请、审批流程；

7.1.4 云平台网络资源管理，针对内部地址使用情况、云平台专线接入情况、政务外网资源使用情况等做好统计工作；

7.1.5 服务期内，投标人须配备运维团队，提供可靠的售后服务保障。投标人针对采购人要求的云平台运维服务相关内容，需指定专业技术能力较强的工程师，根据采购人要求配合开展相关维护服务。

7.1.6 需具备独立的监控平台，可供采购人自行查看本项目中的主机运行情况。

7.2 服务标准

7.2.1 依据《北京市市级政务云管理办法》，投标人应当提供高效的系统维护服务，有效防范系统风险，系统对应负责人 7*24 小时电话畅通，能够在系统发生除宕机外的其他故障问题时，能够协调人力资源在 1小时内到达政务云机房现场提供服务。系统发生宕机问题时，投标人应在15 分钟内响应，能够协调人力资源在 0.5小时内到达运维现场定位、排除故障，在 1 个小时之内使系统恢复正常，故障处理完毕后提供相关系统宕机报告。

7.2.2 为保障业务高峰期内系统平稳运行，缓解系统高峰期内因业务发生量增大而带来系统压力风险，要求投标人根据业务周期性特点，加大运维保障力度，保证在业务高峰期内系统平稳运行。

7.2.3 重点保障时期重要信息系统云主机资源调整时间不超过 1小时，针对重点保障时期的重要信息系统重要云主机，投标人应按采购人要求进行实时监控，超过预警阈值时主动上调云资源，并第一时间通知采购人进行相应操作，确保系统平稳运行。

7.2.4 按照国家、北京市相关规定和信息安全技术标准及规范要求, 落实安全保障措施, 通过信息安全测评机构的测评和政务云安全审查 。

7.2.5 投标人应明确运维操作规范和工作流程。定期开展文档查阅、漏洞扫描、 渗透测试等多种形式的安全自查，排查政务网络和信息系统可能存在的安全漏洞，以及木马、后门、病毒等隐患风险，及时进行整改加固，切实防范安全风险。

7.2.6 投标人应建立政务网络和数据安全监测通报机制，加强网络和数据安全监测，及时发布预警信息，开展政务网络和数据安全应急保障工作。发现其网络产品或服务存在安全漏洞等隐患风险时，应当立即采取补救措施，按照规定及时告知采购人并向有关监管部门报告。

7.2.7 投标人应保障政务云规范运行。入云系统应开展网络安全测评及备案。 应对数据进行分类分级管理，根据数据分级保护要求采取相应级别的安全防护措施；应按相关要求对重要数据进行异地备份。

7.2.8 除不可抗力或计划内维护作业造成的政务云服务中断外,政务云实行 24小时不间断运行。

# （八）备份服务

8.1 服务内容

投标人需具有本地和同城异地数据级备份能力，并配合采购人完成数据级容灾演练及恢复等工作。

8.2 服务标准

按照采购人的各个应用系统对资源的备份需求通过备份策略实现对用户数据 （文件、操作系统、数据库）的本地备份（不包含备份存储空间费用），默认提供非结构化数据保护与文件备份保护。备份应满足如下要求:

8.2.1 备份介质本身具备高可用性和冗余性。

8.2.2 备份方式包括完整备份、差异备份和增量备份。

8.2.3 支持Windows 系列操作系统、Linux 操作系统、数据库软件、中间件、结构化数据以及非结构化数据等备份对象。

8.2.4 支持建立统一的备份管理系统，用来管理本地备份和异地备份。

8.2.5 投标人应提供对备份过程状态、备份结果提供运维监控保障服务，确保备份任务执行成功以及备份的数据完整性。

# （九）日志服务

9.1 服务内容

日志是发现问题、定位问题的重要信息，投标人提供统一的日志平台服务，针对操作系统进行日志收集，用于了解主机安全情况及资源使用情况，具体内容如下：

9.1.1 提供统一收集 PaaS 平台组件的日志服务；

9.1.2 提供收集面向应用的日志服务，如应用定向写到文件中的日志；

9.1.3 提供对日志的可视化管理、组合过滤查询的能力；

9.1.4 支持用户自定义解析规则和解析规则组，并预制多种解析规则实现日志数据解析；

9.1.5 日志数据冷热数据分离存储，支持分别配置冷数据和热数据保存时间，也可支持永久保存；

9.1.6 支持自定义日志分片数和副本数；

9.1.7 为了提高存储资源利用率，支持日志投递功能，按 JSON、CSV 等转存格式转储日志数据到共享存储。

9.2 服务标准

对主机系统日志进行采集分析处理，用于发现各种安全威胁、异常行为事件。主机系统日志应集中存储，且日志存储时间不低于6 个月。

# （十）迁移服务

10.1 服务内容

投标人需提供整体的业务上云迁移服务，应支持 X86 云主机迁移、X86 物理主机迁移、单机数据库迁移、高可用数据库迁移等迁移场景。负责需求调研、架构规划设计、应用迁移部署等工作。

10.2 服务标准

本项目涉及的业务系统为采购人在用的生产系统，目前在政务云上平稳运行，因此保障业务连续性是重要的保障需求。迁移服务具体要求如下：

10.2.1 投标人需编制业务连续性服务方案。

10.2.2 本项目如涉及系统迁移，在连续性服务方案中需提供确实可行的迁移部署服务子方案，迁移部署服务子方案应包括（但不限于）迁移部署流程（包含但不限于应用、虚拟机和数据类迁移）、业务系统部署迁移方案。迁移部署服务子方案应明确需要采购人配合的具体工作内容及时长，针对系统迁移过程中容易造成业务系统中断的环节，包含但不限于互联网及政务外网 IP 变更割接、业务数据同步及切换上线、应急回退方案等，进行风险评估，提出详细解决方案。

# （十一）培训服务

投标人提供云服务操作手册，并为采购人提供必要的使用培训，至少提供以下内容：

11.1 内部培训

内部培训旨在提高云平台运维能力，规范运维管理。内容包括但不限于：

11.1.1 面向项目管理人员、系统管理人员的培训，确保此类人员能清晰地了解云平台的设计理念和设计方法，掌握云平台的整体结构，以及各类云资源的申请、审核、开通、回收等管理流程。

11.1.2 面向系统维护人员的培训，确保此类人员能理解和掌握云平台的相关技术知识，能够熟练地维护云平台，快速定位和解决系统出现的问题，保证云平台服务期间正常运转，并持续提高运维服务质量。

11.1.3 采购人内部员工的安全培训教育，确保工作人员符合岗位要求。

11.1.4 云平台维护人员的定期业务培训和保密培训，重保前的业务培训和应急保障培训等。

11.1.5 面向管理单位的培训，确保此类人员充分了解云平台的技术架构、服务水平等。

11.2 外部培训

投标人应根据本项目的特点制定培训方案并提供培训，负责安排专业培训讲师授课，并提供全套培训教材和培训课程计划表，培训课程涵盖云平台使用和管理培训，采购人在培训后能够独立使用相关服务功能。投标人每年应组织安排至少一次针对采购人的系统入云及用户培训，培训规模应至少20人次。投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出计入资源租赁费用中，不单独报价。内容包括但不限于：

11.2.1 面向采购人和开发人员的技术交流，包括云架构规划咨询、应用系统部署、迁移，云平台运维及其他技术服务。

11.2.2 面向采购人的培训，确保云平台最终用户能理解和掌握各类云服务的使用方法和操作技巧，能够高效、熟练地基于云平台部署上层业务应用，最终使采购人在培训后能够独立使用相关服务功能，而不必依赖投标人现场指导。

11.2.3 面向开发人员的培训，确保其能理解和掌握基于云平台的开发规范，针对具体的业务应用场景能够充分发挥云平台的技术优势，合理地设计上层业务应用的技术架构，制订部署、迁移方案，评估云资源的容量需求。

11.2.4 定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练；每年至少开展 1 次云平台应急演练。

11.2.5 投标人应在此基础上制定针对本单位的培训方案。

# （十二）其他服务

按照采购人的有关管理规定及具体需求提供个性化服务，包括数据库租用服务、数据库安全加固服务、网站安全管理服务、安全隔离网闸租赁服务、网站监测服务-网站页面访问性能监控、等保测评、业务拓展保障服务。

12.1 服务规范

投标人须严格按照采购人制定的管理办法、流程及其他汇报制度、应急制度、文档管理、资产管理、基线管理、人员管理、培训与考试、知识库管理、安全管理等相关制度，开展标准化运维工作。

投标人应遵从政务云管理单位的日常管理要求，包括但不限于应使用政务云管理单位指定的安全通信工具，确保通信和协调信息处于可控范围。

12.2CDN 加速服务

支持对静态页面、静态图片、流媒体点播直播、动态内容等内容资源，提供至少20000GB（流量）的CDN加速服务，CDN核心节点从源站获取分发资源，分级分发到响应的边缘节点，保证用户能到最近及响应最好的节点中访问响应的资源。提供按流量和按带宽两种计费方式。

12.3 支撑保障服务

按照采购人有关国产数据库改造、国产密码应用改造等相关需求，提供咨询、评估、论证、使用等支撑保障服务。

12.4扩容服务

在重点活动、热点展览等可能引发大流量多并发特殊时期，投标人为采购人提供包含且不限于vCPU 、内存、互联网链路带宽、基础软件支撑服务、主机安全服务台数（含主机防护、主机杀毒服务、主机安全加固、主机漏洞扫描、主机日志分析）等资源扩容服务，以确保采购人能在关键时刻保证系统稳定，能够为公众正常提供服务。

12.5其他技术服务

提供性能测试、性能调优、深度巡检、重保护航、全链路压测、专项咨询等服务。

# 六、运维团队要求

1.服务期内，投标人须设有 7×24 小时电话响应服务、具备运维团队，提供售后服务保障。团队成员应明确职责，架构清晰，岗位设置合理，且具备与本项目相关的项目经验。

2.投标人须提供至少 1名驻场项目经理及 10 名项目团队专职人员，为本项目提供服务。驻场项目经理需按照采购人要求，承担云资源服务保障具体工作，技术支持人员要求如下：

服务团队人员要求

| 岗位 | 数 量 | 学历 | 工作经验 | 岗位需具备的上岗资格证等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 本科及以上 | 有8年及以上类似工作经验 | 可使用证书：信息系统项目管理师证书 |
| 项目人员 | 10 | 本科及以上 | 有2年及以上类似工作经验 | 可使用证书： 1、计算机技术与软件专业技术资格（水平） 考试证书，系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、网络工程师、软件设计师、信息安全工程师、数据库系统工程师。 2、注册信息安全工程师证书（CISP） |

# 七、交付时间及付款方式

本项目租用服务期：12个月。

本项目交付方式：中标人应在合同签订生效之日起7个工作日内，交付本次招标所需的云资源，提供服务配置清单以及相关文档。

交货或服务地点：采购人指定。

付款方式：合同签订后，供应商应在10个工作日内向甲方提交履约保证金，金额为合同总价的5%，乙方提交履约保证金后10个工作日内，由甲方依照支付流程向乙方支付合同首付款，金额为合同金额的30%。

自合同签订日起，服务5个月后，甲方择期开展中期检查，通过中期检查且财政预算到达后，10个工作日内，由甲方依照支付流程向供应商支付第二笔合同款，付至合同金额的70%。

服务10个月后，于2025年底封账前，甲方择期开展项目终验，通过项目终验且财政预算到达后，10个工作日内，由甲方依照支付流程向供应商支付第二笔合同款，付至合同金额的100%。

# 八、验收要求

中标人确定后，按照合同要求开始服务工作。

验收标准按照合同中约定的服务内容、服务方案、服务质量等要求执行。

1.验收标准

项目绩效指标

云服务可用性≧99.99%

故障响应率 100%

全年重大责任安全事件次数为 0 次

故障响应时间≦15 分钟

故障定位排除时间≦30 分钟

应急响应时间≤5 分钟（重大事件 1 分钟内响应）

2、项目成果物列表

中标人应按时提供下列成果物文档：

1）政务云运维服务方案、巡检计划

2）政务云运维月报、季报、年报

3）重保报告

5）政务云服务阶段性总结报告（季度报、半年报、年报等）

6）其他必要的文档记录。

项目验收分为项目中期检查和项目终验：

1．项目中期检查验收：中标人向采购人提交工作阶段总结和相关材料，符合验收标准后，由采购人组织开展项目中期检查验收。检查标准以本合同附件以及相关说明文档为标准，具体时间和地点由双方商议安排，检查结果出具书面意见。

项目终验：

中标人向采购人提交工作整体总结和相关材料，得到采购人认可后，由采购人组织开展项目终验。终验标准以本合同附件以及相关说明文档为标准，具体时间和地点由双方商议安排，终验结果出具书面意见。

# 九、付款方式

合同签订后，供应商应在10个工作日内向甲方提交履约保证金，金额为合同总价的5%，乙方提交履约保证金后10个工作日内，由甲方依照支付流程向乙方支付合同首付款，金额为合同金额的30%。

自合同签订日起，服务5个月后，甲方择期开展中期检查，通过中期检查且财政预算到达后，10个工作日内，由甲方依照支付流程向供应商支付第二笔合同款，付至合同金额的70%。

服务10个月后，于2025年底封账前，甲方择期开展项目终验，通过项目终验且财政预算到达后，10个工作日内，由甲方依照支付流程向供应商支付第二笔合同款，付至合同金额的100%。履约保证金在尾款支付后予以退还。