- 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市人民检察院第三分院2025年度物业管理服务项目 | 1 | 项 |  |

2.项目概述

- 项目名称：北京市人民检察院第三分院2025年度物业管理服务项目

- 项目用途：日常办公

- 主要建筑技术指标：位于北京市朝阳区东三环南路1号办公楼：建筑面积11404.00方米（包括：地上10层、地下2层）。

- 商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

项目服务期限：一年。

服务地点：北京市朝阳区东三环南路1号

- 付款条件（进度和方式）

每年五次支付，支付时间分别为6月（支付上半年费用）、9月（支付7-9月费用），10至12月按月支付。中标人开具有效、等额的增值税专用发票提供给采购人。

- 技术要求

- 基本要求

- 企业基本情况：

- 企业所有在职人员中具有省(市)人社局颁发的高级、中级职称证书，且需提供相应证明材料。

- 管理体系认证

投标人需具提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理认证证书、信息安全管理体系认证证书、社会责任管理体系认证证书。

- 相关业绩

投标人自2023年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准），期间成功承担过检察院物业项目业绩，服务内容需至少包括保洁服务、设备设施运行维护、会议服务等服务内容。

- 服务评价

投标人需提供与业绩合同对应的项目业主好评证明。

- 物业管理服务理念、服务定位、服务目标

投标人需根据本项目物业管理服务特点提出符合本项目的物业管理服务理念、服务定位、目标、物业管理难点与服务对策，内容安全可行，提供保密性、安全性及服务质量承诺情况。

- 信息化实施能力

投标人需提供针对本项目的信息化管理方案，具有信息化管理能力，配置物业智能化类相关系统对本项目进行智能化管理。

- 服务内容及要求/货物技术要求

- 供电系统运行值守

1.认真做好楼内相关配电设施设备的巡视工作。

2.根据采购人的实际要求对办公楼的用电设备、灯具进行开启和关闭工作。

3.办公楼内用电设备设施维修工作，定期巡视检查设备的运行情况，定期检修保养。

4.根据现场设备实际情况向甲方提出相关工作具体方案和建议。

5.供电设备管理维护是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行对电气设备、电线、电器照明装置等设备进行日常管理和维护。

内容包括：

（1）对办公楼（区）供电系统、电气设备、电线电缆、电器照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和维修养护。

（2）建立各项设备台帐。

（3）建立、落实供配电运行制度、电气维修制度和配电室各项管理制度等。

（4）及时排除故障，保证供电设施完好。

（5）做好日常照明、夜景照明、节日灯系统的运行管理。

（6）建立节电措施，做好节电工作。

- 给排水系统

1.针对我院给排水系统进行巡视检查，确保日常工作正常。

2.确保系统运行正常，对于紧急突发情况及时有效的处理，系统日常保养维护工作。

3.办公楼内排水设备设施及时疏通。

4.隔油池、化粪池每月进行清掏。

5.给排水设备运行维护内容包括：

（1）加强值班，坚守岗位，密切注视给排水系统运行情况。

（2）对办公楼（区）室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常维护。

（3）建立各项设备档案。

（4）加强巡视检查，及时对排水系统各种设备出现的故障进行维修。

（5）定期对排水管道进行清掏、养护、清除污垢。

（6）对楼宇外公共管道系统出现的故障进行抢修。

- 空调系统

1.对空调系统末端设备日常巡视，根据工作计划安排调整设备运行时间，并做好相关数据记录。

2.公共区域设备设施进行巡视检查工作。

- 设施设备日常维修

1.各办公室内桌、椅、柜子、窗户、灯、空调、开关、插座、门、锁等的配件维修。

2.公共区域设备设施的日常巡视检查及维修，确保设备设施的运行良好。

3.公用设施设备完好率99％以上，维修及时率达100％。设施设备运行、巡查、维修、保养等记录准确、完整。

4.设施设备标识齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施、设备安全操作规程及保养规范。

5.日常零维修、小修材料，在物业管理范围之内，经维修可达使用功能的零配件更换由物业负责。

- 消防系统维护

定期对消防系统进行检查保养，并做好相关记录，确保消防系统完好，突发事件情况消防系统能够正常运行。

- 保洁服务

1.室内清洁：办公室、会议室、值班室、阅览室、职工活动室、健身房、控申大厅等。

2.公共区域：走廊、大堂、公共卫生间，电梯间、步行梯、地上停车场、外围的保洁以及“门前三包”区域、垃圾清运、扫雪铲冰、清扫积水等。

3.雨雪天气应及时对管理区域内路面积水、积雪进行清扫。

4.垃圾分类工作（不包含厨余垃圾）。

5.日常生活垃圾清运。

6.保洁工具材料，卫生间卫生纸、洗手液、洁手纸提供。

- 电梯系统

1.办公楼内3部电梯的日常维护保养工作，按月完成电梯维保工作，确保系统正常运行；

2.对于突发故障的及时处理，保证系统可靠运行。

- 会议服务

1.会议室日常卫生清洁。

2.根据会议安排提供服务保障。

3.专人保障大型会议服务。

4.掌握会议室设备设施使用方法，每日检查会议室设备完好情况，及时报修。

5.保证会议用品齐全，及时补充会议服务用品。

6.重要会议、外事接待的服务保障。

- 入室服务（备勤间)

1.安排专人提供入室服务，入室服务需双人。

2.卫生间：墙面、地面、物品架、面盆、坐便器清洁，及时补充生活、卫生用品，定期清洗地漏和对卫生间进行消毒。

3.值班室：床、衣柜、衣架等物品清洁、整齐，床上用品按时更换。

4.办公室：办公家具、办公用品清洁，玻璃、地面定期清洁。

- 环境绿化工作

1.按需保障院内及楼内环境绿化、养护。院区绿化维护一年最低保证2次；及时修剪、更换办公区域绿植。

2.绿化养护工具及材料的配备。

- 档案管理

与本物业相关的工程图纸、客户档案、运行记录、值班记录、巡视巡查记录、报修记录及服务维修记录等的管理。

- 验收标准

- 一、供配电系统

1．各连接处无虚接、发热等异常现象，指示灯、直流屏、电容补偿柜、变压器运行正常；

2．管理制度上墙，员工统一佩带标识，持有相关资格上岗证件；

3．有巡视记录、运行记录、检查记录、维修保养记录。

- 二、给排水系统

1．阀门开闭灵活，系统密封良好，管道无渗漏，电机保护齐全，水表计量准确运转无异常声响、震动，轴承温度正常；变频器工作正常，连续不间断供水；

2．有检查记录、维修保养记录。

- 三、电梯系统

1．轿箱内警钟铃、风扇、电话保持工作状态，信号齐全，运行平稳无震动，到站定位准确，层门开闭灵活，自动性能良好；

2．管理制度上墙，员工统一佩带标识，持有相关资格上岗证件；建立电梯设备技术档案。

3、电梯设备的维修、养护和管理标准：

（1）乙方负责电梯机组的运行、管理、调试、保养和维修，其频率符合国家及业内相关标准。

（2）工程人员建立健全各项规章制度和各种机械操作规程；认真做好设备运行和维修、保养记录；逐台设备建立设备维修、保养档案；按时做好年检工作；接到报修情况维修工必须10分钟内到达现场。

- 四、消防联动系统

1．区域显示器、各种探测器灵敏，误报率低，喷淋泵、消防泵实现远程启动和现场启动，卷帘门能够按照功能实现动作要求，二氧化碳气体灭火系统气罐压力及温度在正常值范围内；

2．管理制度上墙，员工统一佩带标识，持有相关资格上岗证件；

3．有巡视检查记录、维修保养记录；

4．负责组织实施办公楼内每年不少于一次的消防演习活动。

- 五、保洁服务工作标准

| 区 域 | 项 目 | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 正门大厅 | 地、墙、顶 门、窗、玻璃 雨天、雪天 沙尘暴 沙发、茶几烟缸 风机罩 标牌、消防设施 | 地面：无灰尘、无杂物、无污迹、无水迹；墙面：光洁、无污迹、无灰尘；顶：清洁无尘。 玻璃擦拭干净、明亮；门框、窗框及把手光亮、无污迹、水迹、手印。 及时清扫水迹、雪迹，进出入口放置防滑地毯。 及时清扫尘土 摆放整齐、擦拭干净、无尘、无污迹、无杂物;烟缸及时倾倒、更换。 光洁、无尘、无污迹、无杂物。 锃亮、无污迹、手印、无灰尘。 |
| 走道 | 标志牌 地、墙、顶 风机罩、送风口 窗 照明灯 开关、消防设施、垃圾桶 | 保持锃亮、无灰尘、无污迹 地面无杂物、无污迹、无水迹;墙面光洁、无灰尘、无污迹,踢脚板干净。 风机罩光洁、无尘、无污染、无杂物。 玻璃擦拭干净、气窗关好;无灰尘、无污染、无手印;送风口、无黑印。 照明灯完好、ＰＳ板光洁、无灰尘、无污染。 擦拭干净、无尘、无污迹、使用正常。 表面保持光洁、无污迹;及时倾倒并放好垃圾袋。 |
| 电话 | 卫生 消毒 | 无灰尘、无污迹、水迹。 定期消毒、无异味。 |
| 公共区域物品 | 纸桶、烟缸 办公家具 | 及时倾倒、纸桶内废弃物少2/3,倾倒后放好垃圾袋。 擦拭干净、无尘、无污迹、沙发等摆放整齐。 |
| 步梯间 | 门扶手、顶 地、墙、顶 步梯窗 照明灯 垃圾桶 | 保持光洁、无尘、完好。 地面洁净、无杂物、无污迹、无水迹;墙面光洁、无污迹、无灰尘;顶清洁、无尘。 玻璃擦拭干净、气窗关好;窗台无尘;窗框及把手光亮、无污迹、无手印。 开关擦拭干净、无污迹、无尘。 靠墙角放好、套好垃圾袋,并盖严;桶内垃圾按时倾倒，垃圾桶表面光亮,无灰尘,无污迹、水迹、桶外无杂物。 |
| 电梯厅 | 地、墙、顶 吊灯、照明灯 电梯门、门框 指示灯、手键、垃圾桶 | 地面洁净、无杂物、无污迹、无水迹;墙面光洁、无污迹、无灰尘;顶清洁、无尘。 正常照明、灯罩光亮、明静、无灰尘、污迹、手印。 保持锃亮、无灰尘、无污迹、无手印。 擦拭干净、无污迹、无灰尘摆放位置正确;保持锃亮、无污迹、无灰尘;杂物及时倾倒、烟盘保持洁净。 地、顶保持光洁;消防门无灰尘、无污迹;照明灯及应有设施光 亮。 |
| 电梯轿厢 | 门、门槽、门框四壁 显示牌、手键电话 地毯 顶灯、顶板 | 锃亮光洁、无灰尘、无手印。 锃亮光洁、无污迹、无手印、无灰尘。 光亮、无污迹、无尘、使用正常。 无污迹、无杂物、定期清洗。 无污迹、无尘。 |
| 备勤间 | 玻璃、地、墙、顶 电话、钟表 窗(玻璃、窗帘) 空调 照明灯(PS)板开关、电源保险箱 办公家具 镜面 卫生洁具 纸篓、烟缸 日常生活用品、办公用品 床上用品、衣服 木地板 碎纸机、加湿器 沙发 | 无污迹、无手印.开关自如;把手光亮.地面清洁.无废弃物;踢脚板干净;墙面光洁无灰尘.无污迹。 无灰尘、无污迹、水迹。定期更换电池。 玻璃擦拭干净;无灰尘、无污迹.无手印;窗帘收好,无损坏,无尘.无污迹。 风机罩光洁、无尘、无污迹、无杂物、送风口、无黑印。 照明灯、ＰＳ板光洁、无灰尘、无污迹。 擦拭干净、无尘、无污迹、正常使用。 无水珠、无污迹。 池内无锈迹、污迹。 及时清倒、纸篓内杂物不过2/3。 及时补充。 床上用品定期更换，及时补充。及时送洗衣服并取回。 无污迹、无杂物、定期清洗。 定期清理。定期更换甲醇捕捉剂。 擦拭干净、无尘、无污迹。 |
| 会议室 | 玻璃、标牌 地、墙、顶 窗(玻璃、窗帘) 空调 照明灯(PS)板开关、电源保险箱 会议所需物品 桌椅、桌牌 | 无污迹.无尘.无手印.开关自如;把手光亮.标牌光亮.地面清洁.无污迹.无废弃物;踢脚板干净;墙面光洁无灰尘.无污迹。 玻璃擦拭干净;无灰尘、无污迹.无手印;窗帘收好。 空调光洁、无尘、无污迹、无杂物、送风口、无黑印。 照明灯、ＰＳ板光洁、无灰尘、无污迹。 擦拭干净、无尘、无污染、正常使用。 按时备好杯具、毛巾等用毕清洗、消毒。 摆放整齐、擦拭干净、无灰尘、无污迹；按要求及时正确摆放 |
| 男、女浴室 | 地、墙、顶 沙发、桌椅、衣柜、鞋柜 床、拖鞋、卫生间 | 无污迹、无尘、无手印、门开关自如;地面清洁、无废弃物;踢脚板干净。 摆放整齐、擦拭干净;无灰尘、无污迹、无杂物。 用毕清洗并消毒。卫生间定期消毒。 |
| 洗手间 | 镜面 卫生洁具 隔板 纸篓 洗手液、卫生纸 | 无水珠、无污迹。 池内无锈迹、污迹。 无污迹、字迹、无灰尘。 纸篓内杂物不过2/3。 及时补充。 |
| 消防器材 | 消火栓 灭火器 指示灯、应急灯 | 柜门擦拭干净、无灰尘、无污迹;开关自如,不用时关好。 靠墙面放好、无尘、无污迹。 指示灯明亮,无破损;无尘、无污迹。 |
| 地下室 | 地、墙、顶 | 无尘土、杂物，墙面整齐。 |
| 楼外环境 | 路面、草坪 垃圾清运 垃圾桶 公共部位标牌 路灯 | 地面无杂物、垃圾、道路无泥沙、无杂草、无积水、下雪时，及时清扫院内道路、俑路，使道路畅通无阻。 日产日清、整洁无味无污积垃圾。 摆放位置正确,保持整洁,无污物外溢。 干净整洁、无污迹。 |
| 道路车场 | 地面 | 地面无杂物、垃圾、无积水、无积雪。 |

- 服务人员、会议服务标准

|  | 质量标准 |
| --- | --- |
| 服务人员 | 文明礼让、态度和蔼、语言亲切、表达清楚。 工作服统一、干净、整洁、并配戴标识，淡妆上岗。 言谈、举止、行为要端庄礼貌；微笑服务，说话时要注意语言艺术，使用敬语。 爱岗敬业，熟练完成本职工作。 积极服从领导安排并配合甲方完成工作任务。 加强服务意识，提供高效、准确、礼貌的服务。 |
| 会议服务 | 根据会议要求，按时将会议所需水果洗净、杯具、茶水、毛巾、鲜花、桌牌摆放正确、协助主办单位布置会场。 会议服务人员根据会议需要及时补充水、更换毛巾、协助发放礼品等。 杯具、毛巾等用毕清洗、消毒。 |
| 接待工作 | 接待前积极与甲方的沟通，认真进行任务分解，确定工作重点。 制订两套接待方案，以备应急使用。 按照标准将所走路线及会议室等彻底清洁、布置并在接待前严格检查。 接待中随时根据甲方传递的信息，调整接待方案。 接待任务完成后及时清理会议、活动现场并回到本职岗位。 主管做好工作总结，以提高服务人员外事接待能力和服务水平。 |

- 其他要求（如有）

- 规章制度及档案管理方案

投标人需结合本项目实际，制定内部管理制度（包含但不限于财务、招聘、培训、考核、质量管理、档案管理），制度明确、合理、可行。规章制度齐全，执行效果较好，监督检查跟踪制度落实有力，各种警示张贴宣传效果较好。物业作业记录方案齐全完整，归档及时，档案节阅存储操做流程规范，保密措施细致。

- 服务保障措施

投标人需晰简练地列出主要管理流程包括：职责制定、激励机制、监督机制、信息反馈、运作流程图、处理机制，根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分。

- 人员稳定性方案

投标人需提供人员稳定性方案，其中包括：人员招收、招聘来源方案；人员稳定性保障措施服务方案。

- 应急预案

投标人需提供灾害类应急预案（含：火灾、防汛、大风、暴雨等劣天气）、突发事件类应急预案（含：突发停电、跑水、电梯、公共卫生安全等事件），应急预案科学合理，人员操作及现场处置描述清晰完备。

- 保密方案

投标人需针对本项目特点制定保密方案及培训计划。

- 节能方案

投标人需结合项目特点制定详细的节能降耗方案。

- 项目经理（1人）

项目经理具有本科以上学历，同时具有学士学位，政治面貌为中共党员；项目经理具备副高级职称；项目经理具有10年以上同类型项目管理经验；

投标人须提供以上证明文件复印件并加盖公章，证明须项目业主单位开具并加盖公章或主管部门印章或后勤部门印章的证明材料扫描件，否则的服务经验不予认可；需提供投标人为本人缴纳开标前近半年内任意一个月的社保的证明材料。

- 综合主管（1人）

综合主管具备本科及以上学历，5年及以上同类型项目管理经验，政治面貌为中共党员,具备中级及以上职称。

投标人须提供以上证明文件复印件并加盖公章，证明须项目业主单位开具并加盖公章或主管部门印章或后勤部门印章的证明材料扫描件，否则的服务经验不予认可；需提供投标人为本人缴纳开标前近半年内任意一个月的社保的证明材料。

- 工程主管（1人）

工程主管具备大专及以上学历，5年及以上同类型项目管理经验，政治面貌为中共党员,具备工程类中级以上职称。

投标人须提供以上证明文件复印件并加盖公章，证明须项目业主单位开具并加盖公章或主管部门印章或后勤部门印章的证明材料扫描件，否则的服务经验不予认可；需提供投标人为本人缴纳开标前近半年内任意一个月的社保的证明材料。

- 主要维修人员（3人）

主要维修人员中，提供具有2个或以上高压电工证书，提供证书复印件二个或以上。主要维修人员中，提供具有1个或以上空调制冷设备相关证书，提供证书复印件一个或以上。主要维修人员中，提供具有1个或以上电梯安全管理员相关证书，提供电梯安全管理员证书复印件1个或以上。主要维修人员中，应至少有1个中共党员。

投标人须提供以上证明文件复印件并加盖公章，投标人须提供以上证明文件复印件并加盖公章，证明须项目业主单位开具并加盖公章或主管部门印章或后勤部门印章的证明材料扫描件，否则的服务经验不予认可；需提供投标人为本人缴纳开标前近半年内任意一个月的社保的证明材料。

- 人员配置

投标人需针对本项目配备科学、合理，具有针对本项目的可靠专业团队，岗位配置如下：

| 岗位 | 数量 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 1 |
| 综合主管 | 1 |
| 工程维修 | 4 |
| 会服 | 3 |
| 保洁 | 5 |

针对本项目人员配备科学、合理，具有针对本项目的可靠专业团队，部门及岗位分工明确合理，人员素质高，能力强，团队稳定，服务团队人员均具备相关从业经验。

- 人员稳定性承诺

投标人提供配备人员专职为本项目服务的承诺函，加盖投标人公章。