- 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市军队离休退休干部活动中心2025年度大柳树路19号院物业服务项目 | 1 | 项 |  |

二、项目背景或简况

北京市军队离休退休干部活动中心2025年度大柳树路19号院物业服务项目地址为北京市海淀区大柳树路19号院，总建筑面积4692.1平方米，设有办公室79个，卫生间13个，大、小会议室5个，接待大厅1个，值班室1个，空调机房2个，弱电机房2个，职工食堂1个。现需投标人为采购人提供人员管理、楼宇秩序维护、设施设备运行管理、保洁清洁、会议室管理、职工食堂供餐管理服务及绿化养护等专业化物业服务项目。

三、物业服务内容

1.房屋建筑日常管理维护，是指为保持房屋建筑设备、设施正常使用进行日常维护和及时开展房屋修缮管理和维修维护；

2.设施设备运行维护保养管理，包括强、弱电系统运行维护，中央空调系统运行维护，给排水维修、饮用水运行、燃气系统、太阳能设备、职工餐厅等的设施设备的运行维修维护，对相关设施设备专业维保的监督、检查，设施设备的例行检查，并进行年检及配合办理各种手续，包括：高压设备、压力表、避雷装置、消防设备、燃气设备等进行强检；

3.保洁服务，是指办公区域大楼外围环境、楼内清洁而进行的日常管理工作，包括外围区域清洁、大堂、会议室、卫生间、楼道、楼层公共区、值班室、楼梯间、热水房、职工餐厅设施设备清洁、消毒、灭虫、垃圾分类及清运、雨水池、化粪池、污水池及油水分离器等井池清掏、门前三包区域保洁以及扫雪铲冰等清洁服务（含清洁保洁用品）；

允许专业分包内容：垃圾清运  费用26630元。

4.楼宇秩序维护服务及消防安防管理，是指包括办公楼区域的治安保卫巡视，安全秩序维护，消防安防监控系统运行管理，安防监控室管理及值守等管理服务；

5.办公场所绿化服务，是指负责本办公物业区域绿化日常修剪、养护等工作；

6.内部职工食堂的日常管理，按照食品卫生安全管理要求提供职工餐饮保障，负责油烟管道清洗及餐厅消杀，保障餐饮区及相关物品清洁卫生（含清洁低值易耗品）；

7. 采购人交办的其他事宜。

四、物业服务要求及标准

1.房屋日常养护维修服务

服务内容：院区内房屋的地面、天花板、吊顶、墙面、门窗楼梯、扶手、各类敷设的管线、雨水井、雨落管、各类公共标识、小五金件 (如卫生间水龙头、门把手、阀门等)、照明设备等设备设施的日常管理与小修。

服务标准：及时对出现空鼓、开裂、破损的位置进行修补；门窗应保证其完整性和开启的灵活性；定期清掏雨水井；及时补漆、补漏，保证房屋的正常使用；保养及检修记录完整、连续；及时完成各项零星维修任务，接到报修30分钟内到达现场，一般维修任务排除故障不得超过48小时，无返工，维修合格率达到90%以上；未经采购人批准，不得对结构、设施等进行改动。

2.设施设备运行维护保养管理

（1）设施设备运行管理

1）保证办公楼宇各种设施设备的正常运行；

2）严格执行设备操作规程，严禁违规作业，应做到全年无责任事故；

3）做好设备的维修维护工作，供水、供电、给排水、中央空调系统、消防、燃气等重点设备完好率为100%，一般设备完好率达到95%；

4）负责设备的常规维修，报修及时率100%，接到报修后15分钟到达现场，返修率不大于2%，满意率达到98%以上；

5）各种设备的操作人员、维修保养人员应有相应专业证书和上岗证书；

6）全年无人为责任停水、停电、火灾等事故，积极做好应急防范；

7）对由生产厂家或专业公司进行维护保养的设备，对维保单位提出科学的维保内容及标准，做好监督和记录；

8）配合相关部门对设施设备进行例行检测检查，确保安全运行。

（2）设施设备维护保养管理

设施设备维护保养范围为供配电系统、给排水系统、中央空调系统、消防系统、强弱电系统、燃气系统；设施设备维护保养应依据国家、地方规则、条例、标准执行。

1）给排水系统的维护服务

服务内容：物业管理区域内的各类给排水设施、设备，包括各种水泵、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水泵、水封设备、室外排水管、景观水系统设备及其附属构筑物等正常运行使用进行日常维修保养；定期巡视检查，及时对排水系统各种设备出现的故障进行维修；定期对排水管道蓄水池进行清通、养护，清除污垢；加强巡视检查，对救火用的输水设备出现故障时立即进行抢修，同时禁止使用消防水喉做其他用途。

服务标准：维护保养及时，给排畅通，发生堵塞及时处理；发生管线断裂、跑冒滴漏时及时维修；加强用水安全管理，保障用水的安全；抢修及突发事件处理及时、到位，能最大限度地减少对客户的影响；各类设备运行状态、保养及检修记录完整、连续；无返工，维修合格率达到90%以上；加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；保持水箱清洁卫生；保持室内外排水系统通畅；消防栓、消防泵设备、标识完好；设备出现故障时，维修人员应在20分钟内到达现场，零星维修合格率达到90%以上，一般性故障排除不过夜；做好节约用水工作。

2）供电系统的管理维护服务

保证供电系统正常运行，对室内外低压电器设备、电线电缆、电气照明的设备进行日常的配电室值班、管理与维护。

服务内容：

①院内供电设备运转正常，系统随时保持有效的运行状态；

②对供电系统低压电器设备、电线电缆、照明等设备正常运行，进行日常管理和养护维修，严禁长明灯及光源浪费；

③建立各项设备及维修记录档案；

④及时排除故障，保证供电设施安全完好；

⑤设备管线按照技术要求定期保养，故障及时排除，保证不影响采购人的正常用电；

⑥建立设备台账，建立健全各项规章制度，组织相关员工学习并得以贯彻；

⑦保证供电正常，定期检查，无因维修、保养不当而引起的停、断电事故，无因接地、绝缘处置不当而引发的人身伤害事故；

⑧定期对配电箱、柜进行检修和维保，对设备的运行状态、保养及检修工作有持续性的、可追溯的各种记录；

⑨操作人员持证上岗，避免因操作不当引发的工伤事故；有完善的突发事故处理程序，能在最短时间内保证电力供应；维修工作无返工，维修合格率达到90%。

服务标准：

①统筹规划，做到安全、合理、节约用电；

②加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好率要达到90%以上；

③设备出现故障时，维修人员应在30分钟内到达现场，设备零星维修合格率达到90％，一般性维修不过夜；

④严格执行用电安全规范，确保用电安全，维修人员必须持证上岗；

⑤保证避雷设施完好、有效、安全，定期检修保养；

3）中央空调系统的管理维护服务

服务内容：

①中央空调制冷主机的运行操作；

②对室内通风口进行清洁；

③定期巡检记录，按照采购人需求严格控制温度；

④发现问题及时向专业维保公司报修，并协助配合维保公司完成中央空调系统设备的维修工作。

服务标准：

①建立全面的系统运行制度，表格记录填写完整；

②定期对室内通风口进行清洁，保持通风口视觉清洁；

③中央空调设备出现故障，及时报修。

4）太阳能系统的管理维护服务

服务内容：

①定期检查太阳能设备运行状况

②发现问题即使保修，并协助维修人员进行维修。

服务标准：

①按规程要求，保证设备始终完好的运行状态；

②每月定期对太阳能系统进行巡视；

③设备出现故障，及时向报修；

5）综合布线系统的管理维护服务

服务内容：

①对管辖范围所有综合布线系统进行巡视、记录；

②发现问题及时向专业维保公司报修，并协助配合维保公司完成综合布线系统设备的维修工作。

服务标准：

①按规程要求，保证设备始终完好地运行状态；

②每月定期对管辖范围所有综合布线系统进行巡视，并做好记录；

③设备出现故障，及时报修，并协助配合设施设备的维修工作；

④认真填写和保存好原始记录档案。

3.楼宇秩序维护服务及消防安防管理

（1）门岗及管理区域的安全秩序维护

设置24小时门岗，有效地控制非办公人员、物品进出；设置流动巡视岗，与门岗配合，在巡视中能及时发现、消除各类治安、消防隐患，保证院区内的秩序和安全；有针对性地提出重点检查部位，并加大监控力度；在火灾、治安等突发事件发生时做出及时、恰当的第一反应，最大限度地保证采购人的利益和安全；有完整、连续的巡逻、检查、整改与事件处理记录，接待、联络、配合处理应急事件。

（2）安防监控室管理

安防监控室需24小时双人值守，值守人员要有高度责任感，不得随意离开，禁止无关人员进入；查阅录像资料须有采购人批准后方可调取；负责对所监视区域内发现的各种安全隐患、可疑人员和突发事件及时上报，并跟踪、监控、记录时间的全过程；负责每天检查安防系统和巡更系统，并做好记录保存；每天对存储视频进行回放检查，发现问题立即处置并及时上报。

（3）制定相关秩序维护、消防安防管理制度及应急预案，对突发事件第一时间上报，并及时处理；

（4）按照安全秩序维护要求，做好交接班和勤务登记工作；

（5）相关人员必须持有符合相关要求的证件上岗，符合有关管理规定；

（6）完成采购人交给的其他任务。

4.保洁服务

服务内容：

（1）楼内清洁：楼内楼道、楼梯地面、扶手清洁，通道门清洁，公共卫生间清洁（含清洁保洁用品）；

（2）楼宇外围及门前三包保洁：清扫路面，及时清理路面落叶、垃圾；定期擦拭摆设的路椅、果皮箱等设施；遇有雨雪天气及时清扫庭院积雪和积水；每年雨季前和雨季期间，及时清除地沟积存的杂物；绿化带内的杂物清理保洁工作等；

（3）每天定时收集垃圾并送至指定地点，更换垃圾袋；

（4）其他情况清洁，如接到采购人通知，需提前安排保洁人员做好大堂、楼梯、卫生间及活动全程公共区域的卫生巡视工作，确保活动全程现场卫生清洁状况良好。

（5）做好会议室管理工作，每日进行清洁；

（6）严格执行保密制度，不得将会议及其他事项进行传播。

服务标准：

（1）需做好保洁人员岗前培训，上岗保洁员身体健康；

（2）保洁人员需统一着装、文明上岗、礼貌待客、态度和谐、规范操作；

（3）工作过程中注意安全，正确使用工具和作业提示牌；

（4）清洁效果良好，无积尘、垃圾；

（5）工作中发现设施破损情况，及时上报；

（6）定期组织消杀。

5.绿化养护

服务内容：庭院绿化养护。

服务标准：

（1）做好日常绿化养护管理；

（2）保障工具设备处于正常的工作状态。

6.食堂的餐饮管理

服务内容

（1）负责项目内45人工作日的早、午餐及值班人员晚餐的制作，节假日值班人员三餐的制作；

（2）负责主副食品原材料的采购工作；

（3）负责餐厅供餐服务工作；

（4）负责餐具的清洗与消毒；

（5）负责餐厅及后厨的环境卫生及油烟管道的清洗清洁；

服务标准

（1）投标人按采购人要求提供服务地点的餐饮保障人员，包括厨师、厨工、服务员等。所派驻的人员及增减人员，需经采购人同意；

（2）就餐实行自助餐形式；

（3）餐饮标准：按照550元/人/月的标准提供用餐，餐食需保证营养卫生、品种多样、搭配合理；

（4）负责餐饮用具的清洗、消毒（含清洁低值易耗品），负责餐厅及全部后厨区域地面、地沟、墙面卫生的日常管理，做到清洁干燥无异味，达到相关食品卫生安全要求；

五、物业管理服务人员要求

1.岗位设置。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |
| 2 | 保洁员 （兼职会议室管理员及绿化） | 3 |  |
| 3 | 维修工 | 4 |  |
| 4 | 厨 师 | 2 |  |
| 5 | 面 点 | 2 |  |
| 6 | 洗消工 | 2 |  |
| 7 | 服务员 | 1 |  |
| 8 | 门 岗 | 4 |  |
| 9 | 监控室人员 | 4 |  |
| 10 | 巡 逻 | 2 |  |
| 总计 |  | 25 |  |

2.物业项目服务机构设置合理、高效精简；人员配置合理，无不良记录，技术熟练，并符合采购人提出的具体人员要求；

3.物业项目经理要求具有较强的组织、协调、沟通能力，具有大专及以上学历，且具有三年（含）以上非住宅类物业项目经理经验；

4.拟派人员应有较强的服务意识和一定的专业操作实践，且持有国家规定的相应岗位上岗证书，其中维修人员至少2名具有高压电工作业（运行）证，1人具有地下有限空间监护作业证；门岗值守人员承诺具有保安证（公安部门核发）；职工食堂服务人员承诺具有健康证等；

5.物业项目服务机构需建立投诉处理程序，对确认有效投诉的责任人，采购人要求撤换的情况下予以调整；

6.配备人员年龄要求，男性18-60周岁，女性18-55周岁；

7.物业项目服务机构在合同履约期，项目主要管理人员如有岗位调动，须事先征得采购人同意方可变动。

六、物业管理服务标准及要求

1.根据有关行业标准和规范，结合采购人实际情况，制定切实可行的物业管理制度，规范操作，为采购人营造一个清洁、舒适、安全、可靠的办公及生活环境；

2.要求编制各种设备维修保养计划，保障各设备系统安全、经济的运行，定期进行维护保养，并对故障进行及时处理，降低各种因素对设备造成的负面影响，做好设备维修保养记录。

3.保证楼宇设施功能的有效性，及时修理并避免因硬件缺损、系统故障而对楼宇造成的不能正常使用等方面的影响；

4.有效节能，使楼宇各设备系统得到经济的运转。协助采购人加强能源管理，统计能耗，制定节能措施；并有义务向采购人提出合理化建议，实现有效节约能源的目的；

5.投标人加强对服务人员的监督教育，教育员工树立服务意识和服从意识。

七、服务期限及地点

服务期限：自2025年2月1日起至2025年12月31日止。

服务地点：北京市海淀区大柳树路19号院。

八、付款方式

北京市军队离休退休干部活动中心2025年度大柳树路19号院物业服务项目按合同约定费用分四次按季度支付费用，中标人应于采购人每次付款前，应将对应金额的增值税发票提供采购人。